# 贵州省邮政公司智慧消防综合管理平台建设方案

## 1. 项目概述

### 1.1 项目名称

贵州邮政智慧消防系统建设项目

### 1.2 项目背景

中国邮政集团有限公司贵州省分公司下辖6个直属单位、9个地市邮政处理中心和76个县级邮政处理中心，全省邮政下设827个邮政金融网点。各级办公大楼和处理中心大多都有传统的消防系统，包括消防报警系统、疏散系统、消防水系统等，但各单位的消防系统孤立，没有统一、集中的智慧消防管理平台，无法实时管控下属各单位和网点的消防状况。

### 1.3 项目目标

为了实现消防管理信息化、数字化、自动化，实现消防的智慧防控和管理，降低企业的消防风险和管理成本，我公司将建设贵州邮政智慧消防综合管理平台。拟通过物联网/互联网等方式将贵州邮政办公大楼、处理中心、营业网点等重要场所的消防系统和设备统一接入到智慧消防综合管理平台。

## 2. 采购内容与范围

本项目采购内容包括全省9个地州市的邮件处理中心、76个县级处理中心和827个金融网点的智慧消防系统的建设，系统主要包括消防主机监控、消防水系统监控、电气火灾监控、消防设施巡检、安防视频监控、无线火灾报警监控等子系统。

### 2.1 平台建设

| 软硬件 | 项目 | 使用方 | 数量 | 单价(万元) | 小计(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 贵州省智慧消防平台 | 省邮政公司 | 1 | 77.14 | 77.14 | BIM三维可视化系统、视频智能分析系统2个模块不纳入实施范围 |
| 软件 | 各地市设备对接、测试(报警主机、电气监控、视频联动)、平台功能培训 | 地市邮政公司 | 9 | 7.63 | 68.64 |  |
| 软件 | 省中心及直属单位设备对接、测试(报警主机、电气监控、视频联动)、平台功能培训 | 省邮政及直属单位 | 1 | 7.89 | 7.89 |  |
| 硬件 | 贵州邮政综合网和安防网之间的防火墙 | 省邮政公司 | 1 | 7.00 | 7.00 | 8个Combo端口，4个千兆电口，10个万兆端口，8个多模万兆光模块 |
| 软件费用合计(万元) |  |  |  |  | 160.67 |  |

说明： 1. 智慧消防平台软件费用申请当地免税政策，不包括税费。 2. 报价单不包括已有软件平台的对接费用。

### 2.2 设备费用预算

#### 2.2.1 地市或以上级处理中心设备配置

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防主机板卡 | 个 | 0 | 4000 | 0 | 绝大多数消防主机不需要板卡，可直接对接 |
| 用户信息传输装置 | 套 | 1 | 2860 | 2860 | 对接消防系统，采用有线组网，更换设备型号 |
| Lora 网关 | 套 | 3 | 1100 | 3300 | 前端设备通过该网关设备统一接入平台，更换设备型号 |
| 电气火灾探测器 (600A) | 个 | 2 | 990 | 1980 | 用于监测电气参数，工业设备用电回路监测，监测最大电流600A |
| 电气火灾探测器 (200A) | 个 | 1 | 825 | 825 | 用于监测电气参数，照明和辅助用电回路监测，监测最大电流200A |
| 一体式压力计 | 个 | 2 | 770 | 1540 | 消火栓末端、喷淋末端各一套，更换设备型号 |
| 一体式液位计 | 个 | 2 | 880 | 1760 | 按照一个水池、一个水箱估算，更换设备型号 |
| 巡检标签 | 个 | 20 | 12 | 240 | 可以二维码替代 |
| 热成像火灾探测器 | 个 | 0 | 2500 | 0 | 暂不列于地市处理中心配置，如有需要后期可以增加 |
| 水泵远程控制箱 | 个 | 2 | 5000 | 10000 | 远程控制水泵启停、获取水泵运行状态 |
| 声光警报器 | 个 | 1 | 440 | 440 | 根据现场实际情况部署，用于补盲 |
| 手动报警按钮 | 个 | 1 | 440 | 440 | 根据现场实际情况部署，用于补盲 |
| 工程安装 | 个 | 1 | 10000 | 10000 | 含人工、差旅、材料等费用，含1年售后服务 |
| 小计 |  |  |  |  | 33385 |

#### 2.2.2 县级处理中心设备配置

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防主机板卡 | 个 | 0 | 4000 | 0 | 绝大多数消防主机不需要板卡，可直接对接 |
| 火精灵活 | 套 | 1 | 1980 | 1980 | 对接消防系统，采用有线组网 |
| Lora 网关 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 一个区县处理中心部署一个LoRa网关，就可支持电气火灾探测器和烟感设备，更换设备型号 |
| 电气火灾探测器 (400A) | 个 | 1 | 935 | 935 | 用于监测电气参数，工业设备用电回路监测，监测最大电流400A |
| 电气火灾探测器 (200A) | 个 | 1 | 825 | 825 | 用于监测电气参数，照明和辅助用电回路监测，监测最大电流200A |
| LORA 烟感 | 个 | 20 | 150 | 3000 | 独立Lora通讯烟雾传感设备，用于补盲，烟感数量到20个 |
| 巡检标签 | 个 | 5 | 12 | 60 |  |
| 工程安装 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 含人工、差旅、材料等费用，含1年售后服务 |
| 小计 |  |  |  |  | 13900 |

#### 2.2.3 营业网点设备配置

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气火灾探测器 | 个 | 1 | 825 | 825 | 一个网点只需配置一套电气火灾探测器，用于监测入户配电箱的电气指标，监测电流5-200A |
| 报警主机接入 | 套 | 1 | 825 | 825 | 如果网点不需要对接主机，此预算作为LORA烟感补盲 |
| Lora 网关 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 前端设备通过该网关设备统一接入平台，更换设备型号 |
| LORA 烟感 | 个 | 2 | 150 | 300 | 独立Lora通讯烟雾传感设备，用于补盲 |
| 巡检标签 | 个 | 2 | 12 | 24 | 可以二维码替代 |
| 工程安装 | 个 | 1 | 2100 | 2100 | 含人工、差旅、材料等费用，含1年售后服务 |
| 小计 |  |  |  |  | 5174 |

#### 2.2.4 设备费用总预算

| 项目 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市或以上级处理中心设备 | 33385 | 9 | 300465 | 含1年维保 |  |
| 县级处理中心设备 | 13900 | 76 | 1056400 | 含1年维保 |  |
| 营业网点设备 | 5174 | 827 | 4278898 | 含1年维保 |  |
| 合计 |  |  |  | 5635763 |  |

备注： 具体施工完成后，按场所据实结算。因各网点场地面积、布局、电气规格以及原有设施差异，前端设备采购单价及每个场所的实际规格数量需求据实结算。

### 2.3 总体费用预算

| 项目名称 | 费用金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台费用 | 1606696.053 | 含防火墙设备 |
| 前端设备费用 | 3353063 |  |
| 工程安装及第一年售后费用 | 2282700 |  |
| 合计 | 7242459.053 |  |

### 2.4 项目结算

本项目采用五年期结算方式，具体费用测算如下：

#### 2.4.1 建设费用

| 项目 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市或以上级处理中心设备 | 23385.00 | 9 | 210465.00 | 不包括安装费和售后服务费 |  |
| 县级处理中心设备 | 7900.00 | 76 | 600400.00 | 不包括安装费和售后服务费 |  |
| 营业网点设备 | 3074.00 | 827 | 2542198.00 | 不包括安装费和售后服务费 |  |
| 工程（处理中心-市级) | 5500 | 9 | 49500.00 | 工程安装 |  |
| 工程（处理中心-县级) | 3300 | 76 | 250800.00 | 工程安装 |  |
| 工程（营业网点) | 1155 | 827 | 955185.00 | 工程安装 |  |
| 软件平台 | 1606696.05 | 1 | 1606696.05 |  |  |
| 建设投入 |  |  | 6215244.05 |  |  |
| 五年分期资金成本 | 362130.80 |  |  | (以前端设备投入3,353,063元为基数，年利率3.6%计算) |  |
| 合计 |  |  | 6577374.85 |  |  |

备注： 工程费用根据工程量进行估算，市级处理中心为4人日，县级处理中心为3人日，营业网点为0.5人日，再加上差旅分摊即得出上述费用，具体计算方式如下：

- 市级处理中心：4人日800元（人工）+4400元（住宿+餐费）+700（交通）=5500元

- 县级处理中心：2.5人日800元（人工）+2.5400元（住宿+餐费）+300（交通）=3300元

- 营业网点：1人日800（人工）+0.5400（住宿+餐费）+155（交通）=1155元。

资金成本说明：

| 年份 | 回款 | 资金成本利率 | 资金成本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 3353063 | 3.60% | 120710.27 | 投资设备全额费用 |
| 第二年 | 2682450.4 | 3.60% | 96568.21 | 投资设备费用*80% |
| 第三年 | 2011837.8 | 3.60% | 72426.16 | 投资设备费用*60% |
| 第四年 | 1341225.2 | 3.60% | 48284.11 | 投资设备费用*40% |
| 第五年 | 670612.6 | 3.60% | 24142.05 | 投资设备费用*20% |
| 合计（元） |  |  | 362130.80 |  |

注： 第一年资金成本为投资设备全额费用3353063元=地市或以上级处理中心设备210465元+县级处理中心设备600400元+营业网点设备2542198元。按照央行10月21日最新五年期贷款利率3.6%进行核算。

#### 2.4.2 售后服务费用

| 项目 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后（处理中心-市级)/年 | 9670 | 9 | 87030 | 费用明细见表格：“单个地市年售后服务费用” |  |
| 售后（处理中心-县级)/年 | 2155 | 76 | 114646 | 按70%计算，费用明细见表格：“单个区县年售后服务费用” |  |
| 售后（营业网点)/年 | 1055 | 827 | 610739.5 | 按70%计算，费用明细见表格：“单个网点年售后服务费用” |  |
| 年售后服务费用合计(元) |  |  | 812415.5 |  |  |

（1）前端设备售后服务

单个地市年售后服务费用

| 费用类型 | 服务内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工时费 | 1、设备/零件维护、维修、更换 2、设备运行故障分析、解决 | 60 | 32 | 1920 | 1、每个地市设备数量15台 2、预估每年设备/零件维护、维修、更换产生工时：16个 3、预估每年解决故障产生工时：16个 |
| 材料费 | 零配件、耗材等易耗品 | 35 | 15 | 525 | 每个地市15台设备，每台设备按照35元/年做零配件及耗材预算 |
| 培训费 | 1、设备日常操作、使用 2、平台使用、操作 3、简单故障排查、恢复 | 200 | 1 | 200 | 每年1次培训 |
| 服务费 | 1、监控设备的运行状态(在线、离线、正常、故障) 2、智慧消防运营分析(火警、故障、查岗等) 3、客户咨询服务 | 200 | 1 | 200 | 每年1次设备运行状态监测、运营分析 |
| 软件服务 | 1、系统例行维护 2.系统升级变更 3.系统安全防护 4.系统服务请求 5.应急演练 | 6275 | 1 | 6275 | 软件运维服务 |
| 差旅费 | 故障问题现场分析解决产生的路费、住宿费、餐补等费用 | 550 | 1 | 550 | 预估每年1次现场，按“贵阳 - 地市”产生差旅费计算 |
| 运维费用合计 |  |  |  | 9670 |  |

单个区县年售后服务费用

| 费用类型 | 服务内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工时费 | 1、设备/零件维护、维修、更换 2、设备运行故障分析、解决 3、设备监控、客户问题咨询等 | 60 | 24 | 1440 | 1、每个区县设备数量9台 2、预估每年设备监控、维护、维修、更换产生工时：8个 3、预估每年解决故障产生工时：16个 |
| 材料费 | 零配件、耗材等易耗品 | 35 | 9 | 315 | 每个区县9台设备，每台设备按照100元/年做零配件及耗材预算 |
| 差旅费 | 故障问题现场分析解决产生的路费、住宿费、餐补等费用 | 400 | 1 | 400 | 预估每年1次现场，按“贵阳 - 区县”产生差旅费计算 |
| 运维费用合计 |  |  |  | 2155 |  |

单个网点年售后服务费用

| 费用类型 | 服务内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工时费 | 设备监控、维护、故障解决、客户问题咨询等 | 60 | 8 | 480 | 1、每个网点设备数量5台 2、预估每年设备监控、解决故障、解决客户问题咨询等产生8工时 |
| 材料费 | 零配件、耗材等易耗品 | 35 | 5 | 175 | 每个网点5台设备，每台设备按照100元/年做零配件及耗材预算 |
| 差旅费 | 故障问题现场分析解决产生的路费、住宿费、餐补等费用 | 400 | 1 | 400 | 预估每年1次现场，按“贵阳 - 网点”产生差旅费计算 |
| 运维费用合计 |  |  |  | 1055 |  |

（2）软件系统售后服务

| 序号 | 模块 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统例行维护 | 服务器性能状态监控包括CPU、内存、Swap、I/O、网络吞吐监控，网卡状态。定期进行磁盘整理，提高系统读写速度。定期清理和分析系统日志，查找潜在问题和优化空间。利用监控工具实时监控系统运行状态，发现异常立即处理。防火墙、负载均衡、服务器、存储设备及数据库、云平台组件等软件的故障处理。视频服务器设备连接数检查，ARS服务、DMS服务运行情况巡检。调整系统服务的优先级，确保关键服务始终处于最佳状态。配置系统自动备份功能，确保每天的数据都有备份。在重要操作或系统更新前进行手动备份，增加数据安全性。数据库维护工作，针对数据的备份和清理，对备份数据有效性进行检查，验证基础数据和生产数据可恢复。 |
| 2 | 系统升级变更 | 定期检查软件发布的最新版本和更新日志，了解新功能和修复的漏洞。制定详细的升级计划，包括升级时间、步骤、备份策略等。在升级前进行小范围测试，确保新版本软件在实际环境中运行稳定。系统软件数据错误，系统BUG处理修复。系统中间件模块WEB/ADC/msc/应用软件/漏洞修复，调优，升级。远程集中监控平台消防管控模块web，服务可用性、硬盘，内存等服务器硬件巡检。 |
| 3 | 系统安全防护 | 权限管理，严格控制系统的访问权限，确保只有授权人员才能进行操作。定期扫描，使用安全扫描工具定期检查系统漏洞，及时进行修补。防病毒措施，安装和更新防病毒软件，定期进行全盘扫描，防止恶意软件感染。数据库性能优化，内存调整，连接池拓展，位置表空间清理。 |
| 4 | 系统服务请求 | 平台功能使用、业务问题咨询解答。平台设备联调测试。远程集中监控平台消防管控模块系统功能培训。重大节假期、业务高峰期进行系统全面巡检。 |
| 5 | 应急演练 | 系统突发情况应急预案计划、演练。 |
| 6 | 用户支持 | 提供7x24小时的技术支持服务，确保客户遇到问题时能够及时获得帮助。收集用户在使用过程中遇到的问题，并进行改进。 |

#### 2.4.3 五年运营结算

| 内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设费用 | 6577374.85 | 1次 | 6577374.85 | 含设备、材料、工程、资金成本等 |  |
| 每年售后服务费用 | 812415.5 | 4年 | 3249662.00 | 第一年免费运维，具体以完工一年后开始计算运维费，共5年 |  |
| 五年项目费用总计 |  |  | 9827036.85 |  |  |
| 每年运营维护费合计 | 1965407.37 |  |  | 每年回款费用 |  |

## 3. 项目技术要求

### 3.1 总体要求

- 乙方须在甲方贵州省邮政公司部署省级智慧消防平台以及邮政综合网和安防网之间的防火墙；在地市邮政公司部署物联监测设备以及接入平台对接；在省邮政及直属单位部署物联设备以及接入平台对接；

- **(*)** 乙方所安装的系统须通过邮政内网实现与“邮政集团安全保卫管理信息系统”对接，乙方须保证所有监测数据对接正常。乙方所安装系统竣工后三个月内应通过邮政内网与“邮政集团安全保卫管理信息系统”实现对接（乙方需在响应文件中出具承诺函），如乙方所安装系统竣工后三个月内无法实现与“邮政集团安全保卫管理信息系统”对接，采购人有权终止乙方合同重新组织招标采购或指定本项目综合得分第二名的供应商完成本项目。

- 乙方提供的物联设备要求必须达到国标的相关要求，具体详见附录；

- 乙方安装的物联设备需要通过邮政内网接入到省指挥消防平台，乙方保证所有监测数据上传正常，乙方安装系统竣工后负责包括安装在内共五年的维保工作零件维护维修更换、每年一次故障排查培训、软件平台数据分析、设备例行维护等工作。

### 3.2 系统设备安装技术人员要求

- 乙方提供上门安装维护人员要具备法律、保密、服务意识；

- 乙方提供上门安装维护人员要具备专业技能资格；

### 3.3 合同有效期

合同有效期为五年。所装系统平台以及硬件设备在合同期内如系统设备出现故障（非人为因素损坏）公司免费提供同型号、同品牌产品替换，若产品停产则提供符合需求的同类产品替换。在服务期内，若因甲方场地变更，乙方免费对设备进行移装，并确保功能正常运行。

### 3.4 硬件技术参数

（详见采购文件附件一：硬件技术参数）

### 3.5 平台功能清单

（详见采购文件附件二：平台功能清单）

### 3.6 平台技术参数

（详见采购文件附件三：平台技术参数）

## 4. 项目管理

### 4.1 项目实施进度

本合同系统工程的实施进度见项目实施计划（详见附件1）； 本合同系统工程分为___/_个里程碑阶段，每个里程碑项目完成后，均应依据附件 /所列的检测标准进行检测和交付。乙方采用的检测标准不得低于 / （国家、行业、企业）的标准。其具体规格、检测标准、阶段和进度等见项目实施计划（详见附件 / ）。

### 4.2 项目管理组织

合同各方指派代表组成本信息系统开发管理小组，管理小组成员名单和通讯方式见项目实施计划（详见附件 / ）。合同各方可以根据具体情况重新指定本方管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方。甲方也可以指定第三方作为自己的代理人参加管理小组。管理小组的成员应该能够符合项目的要求。一方重新指定的小组成员如涉及到本项目的重要方面，更换应事先征得对方的书面同意。另一方应该及时审查更换方提出的书面建议。双方应在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论此项更换。

### 4.3 信息与资料的提供

甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该合同系统进行全面的研究和设计。对此甲方应提供必要的配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对建立的合同系统功能和目标的需求方面的信息和资料。

### 4.4 需求与需求分析

- 甲乙双方根据甲方为其业务建立的合同系统及其所需功能的描述和甲方所提供 的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所 涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

- 乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经 甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

### 4.5 需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书

- 乙方在取得了甲方所提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的合同 系统的功能、目标与上述需求分析书，在__/___年__/月_/日之前完成需求说明书， 在/年/月/_日之前完成概要设计说明书，在__/_年/月/_日之前完成详 细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描 述的合同系统的适用性、需求性和使用性等进行审核。甲方应在乙方提交上述资料后 / 个 工作日内完成审核。如甲方认可上述文件的，则在上述文件中签字；如有异议，则以书面 方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。若甲方认为 确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双 方一致认可签字。

- 甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中合同系统的适用性、需 求性、可用性等的认可。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书在今后出现任 何与乙方设计所相关的技术问题或进行技术调整，仍由乙方承担相应的责任。

- 如甲方未在约定的时间内完成本条款所约定的义务，乙方则可以相应顺延完工 日期。

- 需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书经双方签字后，作为本合同的 附件，具有与本合同同等法律效力。

### 4.6 合同系统项目工程环境提供

甲方应依据合同系统项目工程的条件和性质，向乙方提供合同系统的施工、安装和集 成环境，相关环境要求由甲乙双方协商确定。乙方应依据工程的进展，在甲方提供相应施 工和安装环境所需的合理时间之内，提前 10 个工作日以书面形式通知甲方。如甲方未能 在该时间内提供该施工和安装环境，乙方可相应顺延完工日期。

### 4.7 进度报告

乙方应于£每月/R 每季度终了 后 5 个工作日内，以书面形式向甲方提供书面的项 目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的开发项目、有无遇到 的困难和障碍的情况、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及/或变更情况或其 它与本项目有关的甲方应该知道的情况或甲方要求知道的情况。如有重大问题或重要变更 发生，乙方应在变更发生之日起 7 个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在 7 个工 作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的约定，乙方 应当承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到 乙方的书面报告后，应当在 7 个工作日内回复乙方。

### 4.8 第三方监理

甲方有权聘请第三方作为本合同系统项目的监理。如甲方指定了第三方作为甲方的监 理，依甲方的授权，该监理享有与本合同中所约定的甲方同等的权利，以监理本项目进行。 监理方应拥有相应的资质并依法行使其监理职责，否则乙方有权拒绝接受监理。

## 5. 项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保合同系统的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均 有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的建议， 包括增加或减少系统的相应功能/提高有关技术参数/变更交付或安装的时间与地点。为此， 双方同意：

- 甲方应当将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应在 15 个工作日内对此作出 书面回复，其内容包括该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响 和变化以及对合同条款的影响等。

- 甲方在收到乙方的回复后，应在 15 个工作日内以书面方式通知乙方是否接受 乙方上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式予以确认， 并按变更后的约定履行本合同。

- 如甲方不同意乙方的上述有关价格变化和项目交付日期变更的回复，但该项目的 变更如不执行，将会影响合同系统的正常使用或主要功能，则乙方应当执行甲方的变更要 求。由此增加的费用及工期，由甲乙双方协商一致签订补充协议，并按照补充协议执行。

- 鉴于合同标的总量与合同总价相关，若甲方提出的变更导致合同总价下降的，则 双方协商变更合同总价并签订书面补充协议。

- 如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目 交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

- 甲方在收到乙方的上述变更建议后，应当在 15 日内以书面方式通知乙方是否 同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受回复，则双方对此变更以书面形式作出确 认，双方按照变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同 执行。

## 6. 交付与验收

### 6.1 产品交付

- 根据项目实施计划（详见附件 1 ），乙方在合同签订后 15 个工作日内向 甲方提供合同硬件设备、应用软件系统及相关技术文件，并保证在项目初验前满足项目需 求书（详见附件 1 ）中的全部要求。

- 在项目工程终验前，乙方向甲方提供应用软件系统的总体设计书、需求分析书、 设计文件、源程序、安装手册、维护手册、维护规程、安全技术报告、操作手册等技术文档 （光盘与纸质文档各一份），该源程序及技术文档只能用于甲方。如果本合同约定甲方可 以使用或拥有本合同项下软件源代码的，乙方应同时交付软件的源代码。

- 乙方负责完成合同系统应用软件及其他系统的安装，安装之前，乙方应向甲方 详细说明安装要求。

- 甲方在收到乙方交付的上述资料后，应当在 15 个工作日内对所交付项目进行 检验，向乙方出具书面文件，以确认其符合本合同所约定合同系统的任务、需求和功能。如 有缺陷，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再 次进行检测和评估，直至甲方接受或甲方依法或依约终止本合同为止。

### 6.2 系统开通

- 根据工程组织计划，乙方在合同签订后 352 日内完成合同系统的 安装、调试和开通工作，并保证其符合附件 1 的要求。

- 在系统设备开始安装之前，乙方的技术人员应详细说明安装要求。甲 方协助并委派工程技术人员参与。

- 乙方完成合同系统的安装、调试工作，并符合附件 1 中所约定的系统功能及应 用功能测试、验收标准后，具备系统开通条件。

- 在开通前乙方应将有关系统的设备资料、技术文档提交甲方。系统完成开通后， 30 个工作日内甲方给乙方签署《系统开通证书》。

### 6.3 系统试运行

- 自系统开通之日起，甲方享有为期 1 个月的系统试运行权利。

- 如果由于非甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，若属硬件方面 的问题，而该硬件是由乙方提供给甲方的，乙方应免费更换或修理故障部分的设备。如果 属软件方面的缺陷或问题，乙方应及时排除该缺陷或问题。由此产生的费用及工期延误责 任均由乙方承担。

- 如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，若属硬件方面的 问题，而该硬件是由乙方提供给甲方的，乙方应负责维修或更换故障部分的设备；若是甲 方自行采购的，则由甲方自行负责维修。若属软件方面的故障或问题，乙方应及时排除该 方面的故障或问题，由此产生的相关费用由甲方承担。

- 乙方应在合理时间内排除故障或处理问题，如以上故障或问题影响系统基本功 能和目标的实现，并且排除或处理问题所需时间超过 10 个工作日，则视为乙方交付违 约，乙方承担由此引起的相关责任及费用，自故障排除之日起重新计算连续稳定试运行时 间。但重复此项试运行的次数不得达到或超过 5 次，达到约定次数的，甲方有权解除合 同。除非上述故障或问题是由甲方引起的。

### 6.4 初验

- 《系统开通证书》签署后，合同系统满足以下条件时具备系统初验条件： （1）系统连续稳定试运行 1 个月； （2）乙方完成合同系统技术培训及文档交接； （3）乙方完成项目需求书（详见附件 1 ）所约定的全部业务功能并满足业务处理性 能要求。

- 初验前乙方应将完整的系统设备包括系统建设过程中生成的必需的配套设计文档 和相关文件交给甲方，并以书面形式向甲方递交验收通知书。

- 系统要按照技术规范书和合同内容进行初验测试，测试包括业务功能测试、技术 性能测试、 / 。对合同系统的软件测试如不满足甲方要求，甲方有权要求乙方免费予 以更换，所有费用由乙方承担，所更换软件产品必须满足本合同项目需求书（详见附件 1 ）所约定的业务需求。

- 初验由甲方选派相关技术人员进行，乙方给予配合支持。初验测试报告由甲乙双 方代表签字确认。

- 如果部分合同标的无法通过初验测试，乙方应尽快进行必要的弥补工作并排除故 障（包括但不限于 / ），直到系统通过测试为止，由此产生的费用及工 期延误责任均由乙方承担。

- 系统通过初验后， 15 个工作日内甲方给乙方签署《工程初验合格证书》。

### 6.5 终验

- 《工程初验合格证书》签发后，开始为期 1 个月的运行期间。

- 在运行期间，乙方必须对整个系统出现的问题进行调试，直到其达到本合同及附 件约定的功能和性能，如果由于乙方提供的设备及技术服务所引起的质量和性能问题造成 整个系统故障，乙方负责解决并承担由此引起的相关责任及费用，运行时间将重新开始计 算。

- 系统初验后连续稳定运行 3 个月，且无重大技术问题，为具备终验条件。由 甲乙双方共同对系统进行终验测试，甲方有权委托第三方检测机构进行终验，对此乙方应 当配合。终验测试报告由甲乙双方代表签字确认。终验通过后 5 个工作日内甲方应给乙方签 署《工程终验合格证书》。

- 如果由于乙方原因使运行期间顺延超过 1 个月，甲方有权单方面解除合同并 追究乙方的责任。

- 除本合同约定的不可抗力外，甲方无正当理由未在约定时间内完成验收，经乙 方书面通知后，乙方可单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为终验通过，但该 终验通过不能免除乙方对本合同系统工程质量及所涉知识产权的保证责任。

## 7. 承诺与保证

- 乙方保证具备从事本合同项下信息网络工程的合法有效的资质和资格，保证从事 本合同工程的乙方人员具备法律规定的资格条件，因资质、资格问题产生的法律责任由乙 方自行承担。

- 乙方保证其所提供设备为符合本合同约定的全新、完整、未使用的设备，保证合同 项下所供设备的先进性并具有对所供设备的完全权利或已取得必要之授权，保证所提供的 相关软件为最新正式版本，所提供的技术文件是规范的、正确的、最新的和完整的。设备应 含有设计和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部设备没有设计、 材料或工艺上的缺陷，同时保证消除因乙方行为的疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供设 备在中华人民共和国现行条件下正常使用可能产生的。

- 乙方保证其提供的合同系统的质量和性能及相关指标，符合网络安全和数据安全 法律规定和政府主管部门的要求，符合国家、行业标准，符合本合同及附件约定的标准， 能够完全满足甲方的要求，并且不得低于投标文件中的配置清单、检验和测试的相关标准。 若合同设备涉及到进口部分，乙方保证自行按照国家法律法规办理进口手续，提供产品原 产地证明、检验证明和其他证明文件，并承担相关税费。

- 对有缺陷的设备，乙方负责用全新且符合合同约定的规格、质量和性能的设备予以 调换并承担由此产生的一切费用。在进行安装调试后，如果发现合同设备不合格率达到 10 %（含），甲方有权解除本合同，乙方须按照第 8.7 条承担违约责任。

- 乙方保证对其向甲方提供的本合同项下的设备、零备件、软件、相应技术及集成服 务拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权或政府许可，且无任何权利限制或瑕疵，保证 甲方或甲方指定的最终用户在中华人民共和国获得、使用该系统或系统的任何一部分时免 受第三方提出的侵犯其包括但不限于专利权、商标权、版权、所有权、他物权等的起诉或其 他权利主张。

- 乙方保证在本合同系统工程项目实施过程中应严格遵守《中华人民共和国安全生 产法》等法律法规，严格执行安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保甲乙双方和 第三方的人身、设备、合同系统等的安全。如在本合同项目实施过程中（含保修期间）发生 任何安全及质量责任事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担由此引发的一切法律 责任和赔偿责任；若给甲方造成损失或使甲方先行承担赔偿责任的，乙方应无条件给予甲 方全部赔偿。

- 乙方违反本合同本条约定的保证义务的，应向甲方支付 5% 违约金，若给甲 方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，且甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付 款本息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）。

## 8. 知识产权

### 8.1 知识产权归属、保护

- 乙方根据本合同提供的系统集成服务、技术服务、培训等服务过程中产生的可交 付物和交付的相应文件著作权归 甲 方所有。如著作权归乙方所有，则乙方授权甲方及甲 方下属的各分支机构，全资、控股、参股企业和直属单位等各单位根据需要可在本合同范围 内无偿使用上述可交付物，但并不表示甲方已经从乙方获得许可第三人使用的权利。本合 同项下软件著作权等知识产权的授权使用期限为： / 。 乙方必须无条件将合同系统安装、运行及维护技术转移给甲方，并保障甲方全面参与 设备的安装和系统的维护。甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第 三方对该软件使用的约定依法使用。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

- 对于乙方为本合同项下系统所开发的软件，甲方拥有完全的知识产权。非经甲 方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可有关的技术成果、计算机软件 技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目研发工作需要外，未经甲方的书面许可， 乙方不得以任何方式利用本款约定的资料和技术，不得擅自申请著作权等权利登记。如乙 方违反本条的约定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金以及赔偿甲方的损失。

- 在本合同签订前，乙方已经拥有著作权的包括但不限于计算机软件（名称） / 在内的运行该信息网络系统所需要全部软件，均属于乙方所有。基于本合同目的，乙方授 权甲方及甲方下属的各分支机构，全资、控股、参股企业和直属单位等各单位根据需要可在 本合同范围内无偿使用上述软件。

- 乙方声明并保证：按合同约定向甲方提供的合同系统、专有技术、设备、硬件、软 件、培训内容等均为乙方合法所有或有权转让许可，包括但不限于： （1）对本合同项下由乙方提供的来自第三方的，应用于本合同所约定的合同系统的 软件等知识产权，乙方具有合法的所有权、使用权或许可权，并承诺不会侵犯第三人的合 法权利； （2）乙方受甲方委托而开发的软件不得侵犯他人的合法权利； （3）如果乙方依据本合同的约定，需对第三人的软件进行修改、添加或升级，则乙方 须保证其已经取得了第三人的合法授权； （4）在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件； （5）乙方所提供的软件，包括受甲方委托开发的软件，如果需要经国家有关部门登 记、备案、审批或许可的，乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续； （6）依据本合同向甲方交付的合同系统及其附属产品不存在品质或工艺上 的瑕疵，能够按照本合同所约定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供 的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。 （7）保证本合同项下合同系统涉及的软件权利人授予甲方或甲方指定的最终用户软件 许可使用权，该软件使用权可以由甲方在转让合同设备时一并转移，并保证此等许可长期 合法有效，以保证甲方或甲方指定的最终用户能够在中国境内正常的运行合同项下设备。

- 如果第三方提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方或甲方指定 的最终用户使用合同系统侵犯其合法权益（包括但不限于知识产权），或导致甲方不能正 常运作本合同系统，乙方应当负责解决，并承担一切法律责任及赔偿责任。若给甲方或甲 方指定的最终用户造成损失的，乙方应赔偿甲方或甲方指定的最终用户就此所承担的一切 损失和费用，包括但不限于上述侵权指控所产生的赔偿金、诉讼费、调查费、合理的律师费、 和解金额等。

- 如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方或甲方指定的最终用户继续使 用合同系统的部分或全部，乙方应采取以下措施之一： （1）使甲方或甲方指定的最终用户重新免费获得使用上述合同系统的权利； （2）免费更换或改造上述合同系统，使甲方或甲方指定的最终用户不受上述禁令限 制继续使用合同系统，更换或改造的合同系统应符合本合同及附件约定的标准并能满足甲 方需求； （3）其他使甲方或甲方指定的最终用户对系统拥有合法使用权，或其他弥补甲方或 甲方指定的最终用户受损利益、实现合同目的的合理方式。 乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方或甲方指定的最终用户因此遭受的损失进行赔 偿的义务。

- 乙方保证不以任何方式使用、摹仿或允许、提供给任何第三方使用甲方的商标、服 务标志或标识和其他知识产权，包括其中英文字、字样或其名称的一部分，及与此相类似 的商标、服务标志或标识、知识产权，除非事先得到甲方的同意。

### 8.2 知识产权责任

第 9.1 条的约定不因本合同期满或终止而失效。乙方违反第 9.1 条约定的知识产权相 关义务的，应向甲方支付 5% 违约金，若使甲方涉诉或给甲方造成损失的，乙方应 承担全部赔偿责任，且甲方有权解除本合同并向乙方索赔。

## 9. 保修和技术服务

- 乙方所提供的硬件设备的免费保修期为 壹 年，信息网络系统集成、应用软件 及技术服务的免费保修期为 壹 年。保修期自甲方签发《工程终验合格证书》之日起开始计 算。如果厂商对系统产品中的相应部分的保修期超过本款约定的，则按厂商规定进行免费 保修。从系统开通到质保期结束前，若设备需要带离用户现场进行维修或在现场无法修复 需进行更换，乙方应及时免费提供符合甲方要求的临时替换设备直至原设备修复或更换。

- 乙方应为甲方提供合同有效期内 24 小时（包括节假日）热线支持电话，用于甲 方报告故障。技术援助电话支持是以中文提供。如果应用系统发生故障，乙方保证 1 小时 之内作出反应， 24 小时内恢复系统并妥善处理，如需现场服务乙方应派遣其工程师在 2 个小时之内到现场对合同标的进行检查、修复和维护，并于 24 小时内解决问题，由此产 生的所有费用（含交通和住宿费用）均由乙方承担；若乙方未及时承担保修责任的，甲方 有权采用其他渠道和方式对系统进行修复，由此产生的费用及造成的损失均由乙方承担。

- 在质保期内如果因乙方原因而需要对本合同系统中的部件（包括软件和硬件）予 以更换或升级，则该部件的保修期应相应延长。

- 对软件版本的更换，由乙方提出书面申请，说明原因，并提交软件修改内容、版 本更换方法和步骤、软件版本号等，经甲方书面同意后，由乙方进行实施，由此产生的相 关费用由乙方承担。

- 对于乙方提供的第三方设备，在质保期内，乙方必须提供或者促使第三方设备的 原厂商提供不低于根据本合同约定条件的保修服务及其他服务，乙方应对设备原厂商提供 的技术服务和保修服务承担连带责任。

- 质保期满后，如甲方提出要求，甲乙双方可另行签订维保协议，由乙方继续提供 维保服务，包括系统版本升级、技术支持、维护等，服务质量和服务标准不低于保修期内 标准。

## 10. 项目培训

乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对甲方的相关 人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所约定的 合同系统的目标和功能。 培训计划详见附件 / 。

## 11. 保密与竞业禁止

- 在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对 此双方皆应谨慎地接受和使用。

- 保密信息是指尚未对外披露的或公众尚未知悉的信息，在本合同项下包括但 不限于：本合同所涉文本及招投标资料，甲方信息网络系统、软件程序、管理诀窍、商业 数据、销售渠道、源代码、计算机文档和技术资料以及其他甲方提供的商业秘密和其他应 当保密的信息。

- 未经甲方事先书面同意，乙方及乙方员工不得摘录、复制、留存、泄露或向与 履行本合同无关的任何其他人提供本合同约定的保密信息。即使向与本合同有关的人员 提供，也应该注意保密并限于履约本合同必须的范围。

- 获取对方保密信息的一方仅可以将该保密信息用于履行其在本合同项下的义 务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方保密信息的一方应当采取适当有效的 方式保护所获取的保密信息，以防止保密信息未经授权而被使用、传播或公开。

- 保密义务不因本合同的终止而免除，除非保密信息已经对外披露或已经为公 众所知。

- 若乙方违反保密义务，应按照向甲方支付 5% 违约金；因 泄密给甲方造成损失，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿直 至弥补甲方全部损失，且甲方有权解除本合同。

- 双方同意，在本合同实施过程中和本合同履行完毕后的 / 年内，双方均不得从 事与对方有竞争性的业务，也不得以任何方式聘用对方在本项目中的相关技术和管理人员。

- 双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所约定的义务。经一方的合 理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述所约定的义务。

## 12. 转让和分包

- 本合同项下的项目禁止转包。如甲方书面同意，乙方可以将本合同项下非主体项 目分包给具有相应资质的第三方实施。未经甲方事先书面同意，乙方不得以转让、分包或类 似形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 乙方违反 13.1 条约定的，应当向甲方支付 5% 违约金，甲方并有权解除 本合同；由于乙方违反前述条款约定对甲方造成损失的，违约金不足补偿损失的，甲方保 留继续追偿的权利。

## 13. 违约责任

- 在乙方完全履行合同义务的前提下，甲方逾期付款的，每逾期 1 日，以应付价 款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期 违约金，但违约金累计不得超过本合同总价的 5 %；逾期超过 90 日的，乙方有权解除 本合同，但乙方自身原因导致的除外。

- 乙方必须严格按照本合同约定的工程进度实施项目： （1）如果由于乙方的原因，系统项目不能按照工程进度顺利进行安装、调试和开通的 乙方从延迟开通之日起每日向甲方支付 1% 违约金； （2）如果由于乙方的原因，系统项目不能按照工程进度进行初验和终验，乙方从延 迟验收之日起每日向甲方支付 1% 违约金。 上述违约金总额达到合同总价的 10 %，甲方有权解除合同。乙方应按第 15.4 条约 定退还甲方已付合同价款并承担由此发生的一切损失和费用。

- 乙方必须严格保证信息网络工程和产品的质量，若因乙方提供的设备产品、集成 服务、应用软件功能、性能等存在问题导致合同系统故障的，乙方须无条件更换或重做，并 向甲方支付 1% 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

- 由于乙方提供的系统存在缺陷，导致甲方数据损坏、丢失，或存在重大工程和产 品质量问题，造成其他重大经济损失（即 / 元以上经济损失或者 / ）的，乙方向甲 方支付 / 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿直至弥补甲方全 部损失；且甲方有权解除合同并追究乙方的责任。

- 乙方未按本合同约定时间履行免费保修服务，每延误一日，向甲方支付 1‰ 违约金；若乙方保修服务未达到合同约定标准，致使合同系统发生严重故障或给甲方造成 损失的，乙方每次向甲方支付 1% 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还 应继续赔偿。

- 本合同约定乙方应承担的违约金、赔偿金及其他各项费用，甲方有权从未付款项 中直接扣除，不足部分向乙方继续索赔。本合同约定乙方承担赔偿责任的，赔偿范围包括 甲方受到的直接损失、间接损失、商誉损失等，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、证据 或财产保全费、执行费、罚款以及与之相关的鉴定费、调查费、评估费、拍卖费、差旅费等费 用。

## 14. 合同变更和解除

- 在本合同有效期内，如遇国家法律、法规、政策影响到本合同有关条款的执行， 则双方应当按照国家有关规定进行相应变更。

- 发生下列情形之一，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况 下，甲方有权向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同，乙方对此无异议： 1.因乙方原因不能按照项目实施计划（详见附件 1 ）完成工程的； 2.因乙方提供的合同系统原因导致在试运行期中断 5 次以上，或者初验合格后运行 期间中断 5 次以上； 3.因合同系统问题给甲方或第三方造成人身、财产损害的； 4.因乙方违约导致的违约金达到或超过合同总价的 10 %的； 5.乙方有其他根本违约行为，致使本合同目的不能实现的。

- 合同有效期内，如出现政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等不可归责于 当事人原因的情形，甲方可以提前 15 日通知乙方解除合同并且免于向乙方承担责任。

- 甲方依据本合同约定解除全部或部分合同后，乙方在承担相应违约责任的同时， 应在甲方解除合同的书面通知送达之日起 30 日内，退还甲方已支付的涉及合同终止部 分合同系统的款项本息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支 付逾期利息），乙方逾期退款的，按日应向甲方支付 1 ‰ 违约金。乙方应负责将合同 系统软硬件和技术文件拆装回收，并承担相关拆卸、搬运、运输和投保等费用及风险责任。 若乙方未在甲方发出通知后 日回收，则甲方可自行处理该合同系统，包括但不限于自行 拆装、另地存放，乙方应承担拆卸费用、租金、仓储费以及甲方因此产生的所有费用。

## 15. 争议的解决

双方因本合同发生纠纷时，应协商解决。协商不成时，依法向甲方住所地有管辖权的 人民法院起诉。除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其 他义务。

## 16. 解释合同文件的优先顺序

- 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下： 1.本合同及附件。本合同附件如与合同正文约定不一致时，以合同正文为准。乙方投标 文件内容与本合同约定不一致时，若乙方投标承诺高于本合同约定的，以乙方投标文件内 容为准；若乙方投标承诺低于本合同约定的，以本合同约定为准； 2.招标文件； 3.中标通知书。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于 同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分， 并根据其性质确定优先解释顺序。

## 17. 附则

- 本合同自双方法定代表人/负责人或者委托代理人签名，并加盖双方单位公章或 者合同专用章之日起生效。

- 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件如与 合同正文约定不一致时，以合同正文为准。 本合同的附件包括：__________________。

- 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

- 本合同于 年 月 日订立于甲方住所地。

## 10. 项目培训

乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所约定的合同系统的目标和功能。 培训计划详见附件 / 。

## 11. 保密与竞业禁止

- 在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地接受和使用。

- 保密信息是指尚未对外披露的或公众尚未知悉的信息，在本合同项下包括但不限于：本合同所涉文本及招投标资料，甲方信息网络系统、软件程序、管理诀窍、商业数据、销售渠道、源代码、计算机文档和技术资料以及其他甲方提供的商业秘密和其他应当保密的信息。

- 未经甲方事先书面同意，乙方及乙方员工不得摘录、复制、留存、泄露或向与履行本合同无关的任何其他人提供本合同约定的保密信息。即使向与本合同有关的人员提供，也应该注意保密并限于履约本合同必须的范围。

- 获取对方保密信息的一方仅可以将该保密信息用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方保密信息的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的保密信息，以防止保密信息未经授权而被使用、传播或公开。

- 保密义务不因本合同的终止而免除，除非保密信息已经对外披露或已经为公众所知。

- 若乙方违反保密义务，应按照向甲方支付 5% 违约金；因泄密给甲方造成损失，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿直至弥补甲方全部损失，且甲方有权解除本合同。

- 双方同意，在本合同实施过程中和本合同履行完毕后的 / 年内，双方均不得从事与对方有竞争性的业务，也不得以任何方式聘用对方在本项目中的相关技术和管理人员。

- 双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所约定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述所约定的义务。

## 12. 转让和分包

- 本合同项下的项目禁止转包。如甲方书面同意，乙方可以将本合同项下非主体项目分包给具有相应资质的第三方实施。未经甲方事先书面同意，乙方不得以转让、分包或类似形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 乙方违反 13.1 条约定的，应当向甲方支付 5% 违约金，甲方并有权解除本合同；由于乙方违反前述条款约定对甲方造成损失的，违约金不足补偿损失的，甲方保留继续追偿的权利。

## 13. 违约责任

- 在乙方完全履行合同义务的前提下，甲方逾期付款的，每逾期 1 日，以应付价款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期违约金，但违约金累计不得超过本合同总价的 5 %；逾期超过 90 日的，乙方有权解除本合同，但乙方自身原因导致的除外。

- 乙方必须严格按照本合同约定的工程进度实施项目： （1）如果由于乙方的原因，系统项目不能按照工程进度顺利进行安装、调试和开通的乙方从延迟开通之日起每日向甲方支付 1% 违约金； （2）如果由于乙方的原因，系统项目不能按照工程进度进行初验和终验，乙方从延迟验收之日起每日向甲方支付 1% 违约金。 上述违约金总额达到合同总价的 10 %，甲方有权解除合同。乙方应按第 15.4 条约定退还甲方已付款本息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）。

- 乙方必须严格保证信息网络工程和产品的质量，若因乙方提供的设备产品、集成服务、应用软件功能、性能等存在问题导致合同系统故障的，乙方须无条件更换或重做，并向甲方支付 1% 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

- 由于乙方提供的系统存在缺陷，导致甲方数据损坏、丢失，或存在重大工程和产品质量问题，造成其他重大经济损失（即 / 元以上经济损失或者 / ）的，乙方向甲方支付 / 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿直至弥补甲方全部损失；且甲方有权解除合同并追究乙方的责任。

- 乙方未按本合同约定时间履行免费保修服务，每延误一日，向甲方支付 1‰ 违约金；若乙方保修服务未达到合同约定标准，致使合同系统发生严重故障或给甲方造成损失的，乙方每次向甲方支付 1% 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿。

- 本合同约定乙方应承担的违约金、赔偿金及其他各项费用，甲方有权从未付款项中直接扣除，不足部分向乙方继续索赔。本合同约定乙方承担赔偿责任的，赔偿范围包括甲方受到的直接损失、间接损失、商誉损失等，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、证据或财产保全费、执行费、罚款以及与之相关的鉴定费、调查费、评估费、拍卖费、差旅费等费用。

## 14. 合同变更和解除

- 在本合同有效期内，如遇国家法律、法规、政策影响到本合同有关条款的执行，则双方应当按照国家有关规定进行相应变更。

- 发生下列情形之一，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同，乙方对此无异议： 1.因乙方原因不能按照项目实施计划（详见附件 1 ）完成工程的； 2.因乙方提供的合同系统原因导致在试运行期中断 5 次以上，或者初验合格后运行期间中断 5 次以上； 3.因合同系统问题给甲方或第三方造成人身、财产损害的； 4.因乙方违约导致的违约金达到或超过合同总价的 10 %的； 5.乙方有其他根本违约行为，致使本合同目的不能实现的。

- 合同有效期内，如出现政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等不可归责于当事人原因的情形，甲方可以提前 15 日通知乙方解除合同并且免于向乙方承担责任。

- 甲方依据本合同约定解除全部或部分合同后，乙方在承担相应违约责任的同时，应在甲方解除合同的书面通知送达之日起 30 日内，退还甲方已支付的涉及合同终止部分合同系统的款项本息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付逾期利息），乙方逾期退款的，按日应向甲方支付 1 ‰ 违约金。乙方应负责将合同系统软硬件和技术文件拆装回收，并承担相关拆卸、搬运、运输和投保等费用及风险责任。若乙方未在甲方发出通知后 日回收，则甲方可自行处理该合同系统，包括但不限于自行拆装、另地存放，乙方应承担拆卸费用、租金、仓储费以及甲方因此产生的所有费用。

## 15. 争议的解决

双方因本合同发生纠纷时，应协商解决。协商不成时，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其他义务。

## 16. 解释合同文件的优先顺序

- 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下： 1.本合同及附件。本合同附件如与合同正文约定不一致时，以合同正文为准。乙方投标文件内容与本合同约定不一致时，若乙方投标承诺高于本合同约定的，以乙方投标文件内容为准；若乙方投标承诺低于本合同约定的，以本合同约定为准； 2.招标文件； 3.中标通知书。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 17. 附则

- 本合同自双方法定代表人/负责人或者委托代理人签名，并加盖双方单位公章或者合同专用章之日起生效。

- 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件如与合同正文约定不一致时，以合同正文为准。 本合同的附件包括：__________________。

- 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

- 本合同于 年 月 日订立于甲方住所地。